## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.08.2019 по 01.09.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
06.08.19 | ХВС | ЛИНИЯ 12-Я В.О. Д.21 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 | ТЕХ | 06.08.19 | 06.08.19
13:15 |  | D 150 | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 17:15 | 16:00
|  |  | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
21.08.19 | ХВС | БЕРИНГА УЛ. Д.34 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15; | ПЛА | 21.08.19 | 21.08.19
9:30 |  | замена водосчетчиков | 3/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 9; |  | 16:00 | 16:00
|  |  | 7 | ЖКС1 Уч3 | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 34
28.08.19 | ХВС | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 3 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | ТЕХ | 28.08.19 | 28.08.19
0:30 |  | ВОДОВОД D 200 | 3/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | МОРСКАЯ НАБ. 17 |  | 3:00 | 3:00
|  |  | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Всего | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0