## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.12.2019 по 31.12.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
06.12.19 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.14 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 14,18,22 | ПЛА | 06.12.19 | 06.12.19
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:02
|  |  | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
14.12.19 | СЭС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.33 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 24,26,34; | АВА |  | 14.12.19
10:17 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 4/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19; |  |  | 11:00
|  | ВЫЗВАНА КАБ/СЕТЬ | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33
16.12.19 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.2/30 | 12 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | ПЛА | 16.12.19 | 16.12.19
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 7/5 | ЖКС1 ВО | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 6; |  | 22:00 | 20:15
|  | ТП1468 | 10 | ЖКС1 Уч2 | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.1,26 к.3,28 к.1,
28 к.2;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.3,37 к.4;
НАХИМОВА УЛ. 10,2/30,4,8 к.3
26.12.19 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.34 | 3 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.2,36 к.3 | ПЛА | 26.12.19 | 26.12.19
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | ТП 1379(Т-1) | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8