## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 19.04.2019 по 18.05.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
04.05.19 | ХВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.63/14 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,65 к.2, | ТЕХ | 04.05.19 | 04.05.19
19:50 |  | МАГИСТРАЛЬ D 300 | 5/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 67 к.1,67 к.2,70 |  | 23:00 | 23:00
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
05.05.19 | ХВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.63/14 | 8 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 46,47,47 к.3; | ТЕХ | 05.05.19 | 05.05.19
3:30 |  | МАГИСТРАЛЬ D 300 | 8/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,65 к.2, |  | 7:00 | 6:30
|  |  | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | 67 к.1,67 к.2,70
06.05.19 | ХВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.71 | 8 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 44,46; | ТЕХ | 06.05.19 | 06.05.19
13:00 |  | МАГИСТРАЛЬ D 300 | 8/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,65 к.2, |  | 16:00 | 14:00
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | 67 к.1,67 к.2,70;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72
08.05.19 | ХВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.71 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,65 к.2, | ПЛА | 08.05.19 | 08.05.19
2:20 |  | ВОДОВОД D 300 | 6/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 67 к.1,67 к.2,70; |  | 9:00 | 7:52
|  |  | 5 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72
16.05.19 | ХВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.65 КОРП.1 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,67 к.1, | РЕМ | 16.05.19 | 16.05.19
12:00 |  | ДОМ D 300 | 5/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 67 к.2,70; |  | 16:00 | 16:00
|  | установка дополнительных задвижек | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 27/72

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
Всего | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0