## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 18.02.2019 по 18.03.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.03.19 | ХВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.27 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27; | АВА | 01.03.19 | 01.03.19
19:00 |  | МАГИСТРАЛЬ Определение дефекта | 4/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29; |  | 22:00 | 19:45
|  |  | 0 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 99/18

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
Всего | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0