## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.01.2020 по 31.01.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
13.01.20 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.17 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17 к.3 | ПЛА | 13.01.20 | 13.01.20
11:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 15:30
|  | ТП 1113 | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
21.01.20 | СЭС | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 4 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | ПЛА | 21.01.20 | 21.01.20
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17,19 |  | 17:00 | 16:00
|  | работает ТП 1105, перевести нагрузку на вво | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
да от 1106.
23.01.20 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.35 КОРП.1 | 8 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 39 к.1; | ПЛА | 23.01.20 | 23.01.20
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 6/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:кАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 35 к.1,35 к.2,35 к.3, |  | 17:00 | 17:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | 37 к.1,37 к.2;
НАХИМОВА УЛ. 12,14/41
29.01.20 | СЭС | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 4 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | ПЛА | 29.01.20 | 29.01.20
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП 1105 | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17,19 |  | 17:00 | 15:00
|  | переведите нагрузку на ввода от ТП1106 | 5 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3