## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.02.2020 по 29.02.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.02.20 | ХВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.3А | 5 | ЖКС1 ВО | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 6/8; | ТЕХ | 03.02.20 | 03.02.20
12:20 |  | ВОДОВОД D 150 | 5/0 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:ВОДОКАНАЛ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 89; |  | 14:30 | 14:58
|  |  | 2 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А,3Б,4
10.02.20 | ХВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.44 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:ВОДОКАНАЛ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 44 к.2 | ТЕХ | 10.02.20 | 10.02.20
0:45 |  | ВОДОВОД D 300 | 0/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 3:00 | 4:00
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
Всего | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1