## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.03.2020 по 31.03.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
05.03.20 | ЦО | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.94 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 11; | ТЕХ | 05.03.20 | 05.03.20
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150ПР-ОБР | 8/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10,12; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92,96;
|  | ТК-6 р/с Казарова до ТК-33 р/с Шевченко |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 11,16,18,9
05.03.20 | ГВС | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.94 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | ТЕХ | 05.03.20 | 05.03.20
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:05
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ТК-6 р/с Казарова до ТК-33 р/с Шевченко
06.03.20 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.9 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10; | ТЕХ | 06.03.20 | 06.03.20
0:00 |  | ВВОД 80 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 9 |  | 8:00 | 6:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
06.03.20 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.9 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10; | ТЕХ | 06.03.20 | 06.03.20
10:00 |  | ВВОД 80 ОБРАТНЫЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 9 |  | 18:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-29 право, р/с Шевченко;от ТК-29 право,
р/с Шевченко
07.03.20 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.7 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 07.03.20 | 07.03.20
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 76 ОБРАТНЫЙ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100,27; |  | 21:00 | 16:42
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,6,7;
|  | ввод от ТК-26 лево,р/с Карташихина |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 98;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
07.03.20 | ГВС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.7 | 6 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 07.03.20 | 07.03.20
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 76 ОБРАТНЫЙ | 6/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100,27; |  | 21:00 | 16:41
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,6;
|  | ввод от ТК-26 лево,р/с Карташихина |  |  |  | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
09.03.20 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.4 КОРП.2 | 20 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 09.03.20 | 09.03.20
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 20/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; |  | 18:30 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9;
|  | от ТК-3 до ТК-39 р/с кв 121. |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 11,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
09.03.20 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.4 КОРП.2 | 12 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 09.03.20 | 09.03.20
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПР-ОБР | 12/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4; |  | 18:30 | 16:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
|  | от ТК-3 до ТК-39 р/с кв 121. |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
10.03.20 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.4 КОРП.2 | 20 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 10.03.20 | 10.03.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 20/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; |  | 19:00 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,15,2/97,4,7,9;
|  | ТК-39 лево, р/с 121 кв. |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 11,3,5,6,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
10.03.20 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.3 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 11.03.20 | 11.03.20
19:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 11,3 |  | 3:30 | 2:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
2-й дефект Опочинина д. 11 пр. Ду-50 мм.,
от ТК-39 лево, р/с 121 кв.
12.03.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.43 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 12.03.20 | 12.03.20
11:15 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:15 | 19:25
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-24 лево р/с Кораблестроителей
14.03.20 | ЦО | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.6/4 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4; | ТЕХ | 14.03.20 | 14.03.20
11:00 |  | ВВОД 100 ПР-ОБР | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 3Б,5/6 |  | 19:30 | 21:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от УВВ-43 лево, р/с 101 кв.
14.03.20 | ГВС | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.6/4 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4; | ТЕХ | 14.03.20 | 14.03.20
11:00 |  | ВВОД 100 ПР-ОБР | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 3Б,5/6 |  | 19:30 | 20:19
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от УВВ-43 лево, р/с 101 кв.
14.03.20 | ЦО | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.6/4 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 87,89,91; | ТЕХ | 14.03.20 | 14.03.20
11:30 |  | ВВОД 100 ПРЯМОЙ | 8/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 5; |  | 19:30 | 21:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,2/20;
|  | от ТК-3 р/с 101 кв. |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А,4,5/6
14.03.20 | ЦО | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.6/4 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4; | ТЕХ | 15.03.20 | 15.03.20
20:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 3Б,5/6 |  | 4:00 | 4:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от УВВ-43 лево, р/с 101 кв.
15.03.20 | ЦО | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.6/4 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4; | РЕМ | 15.03.20 | 15.03.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПР-ОБР | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 3Б,5/6 |  | 21:00 | 20:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от УВВ-43 лево, р/с кв.101
15.03.20 | ГВС | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.6/4 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4; | РЕМ | 15.03.20 | 15.03.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПР-ОБР | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 3Б,5/6 |  | 21:00 | 19:37
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от УВВ-43 лево, р/с кв.101
16.03.20 | ЦО | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.6 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4; | ТЕХ | 16.03.20 | 16.03.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ОБР.-ПР. 100 | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 3Б,5/6 |  | 19:00 | 18:31
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от УВВ-43 лево, р/с кв.101
16.03.20 | ГВС | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.6 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4; | ТЕХ | 16.03.20 | 16.03.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ОБР.-ПР. 100 | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 3Б,5/6 |  | 19:00 | 17:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от УВВ-43 лево, р/с кв.101
17.03.20 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.3 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 17.03.20 | 17.03.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4 |  | 19:00 | 17:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
отключен подающий тр-д ГВС от ТК-61 лево р
/с Наличная
18.03.20 | ЦО | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.46 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52 | ТЕХ | 19.03.20 | 19.03.20
22:00 |  | ВВОД 125 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 5:36
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-70 право, р/с Наличная
19.03.20 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 35 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | ТЕХ | 20.03.20 | 20.03.20
11:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 34/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 1:00 | 0:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,25,27;
|  | ПРОДЛЕНИЕ Ув.№135;От ТК-10 до ТК-15 |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
20.03.20 | ЦО | СРЕДНИЙ пр. 102/16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16 | РЕМ | 20.03.20 | 20.03.20
0:15 |  | ТЕПЛОТРАССА 76 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 9:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-21 право, р-с Опочинина
20.03.20 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.7 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12 | РЕМ | 20.03.20 | 20.03.20
2:40 |  | 76 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 11:20 | 8:04
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-26 право, р/с Карташихина
25.03.20 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 33 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | ТЕХ | 25.03.20 | 25.03.20
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 32/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 20:00 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,27;
|  | от ТК-15 до ТК-15 р/с Ходоркова |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18
26.03.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 27.03.20 | 26.03.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 0:00 | 21:56
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-27 лево, р/с Кораблестроителей;от ТК-2
7 лево, р/с Кораблестроителей

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 32 | 7 | 160 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 26
| 0 | 0 | 29 | 3 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 10
Всего | 0 | 0 | 32 | 7 | 160 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 26
| 0 | 0 | 29 | 3 | 153 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 10