## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.11.2020 по 30.11.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
14.11.20 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.49 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | ТЕХ | 16.11.20 | 16.11.20
21:00 |  | ПОДАЮЩ.ТРУБОПРО 700 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 3:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 30 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-65 до ТК-70, р/с Наличная;от ТК-65 до
ТК-70, р/с Наличная
18.11.20 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.5 | 20 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 18.11.20 | 18.11.20
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 20/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; |  | 21:00 | 10:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,15,2/97,4,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,3,5,6,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
18.11.20 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.5 | 21 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 19.11.20 | 19.11.20
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 21/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; |  | 5:00 | 2:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9;
|  | продление Ув.№1002; |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
18.11.20 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.5 | 13 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 18.11.20 | 18.11.20
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 13/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4; |  | 21:00 | 21:00
|  |  | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
18.11.20 | ЦО | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.46-48 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52 | ТЕХ | 19.11.20 | 19.11.20
21:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 5:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.11.20 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 23.11.20 | 23.11.20
4:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 11:30 | 10:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-24 лево р/с Кораблестроителей (п
одающий ГВС)
24.11.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 24.11.20 | 24.11.20
14:00 |  | РАСПРЕДСЕТЬ 125 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-11 лево р/с КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 14 | 2 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7
| 0 | 0 | 13 | 1 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4
Всего | 0 | 0 | 14 | 2 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7
| 0 | 0 | 13 | 1 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4