## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.04.2021 по 30.04.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
17.04.21 | ХВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.15 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2 | ТЕХ | 17.04.21 | 17.04.21
0:30 |  | D 400 | 4/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 6:00 | 4:30
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
21.04.21 | ХВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 15 | ПЛА | 21.04.21 | 21.04.21
11:00 |  | ВВОД РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 16:00 | 14:18
|  | механическая прочистка домов ввода | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Всего | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0