## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.08.2021 по 31.08.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
06.08.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.19 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19,21,23 | ТЕХ | 06.08.21 | 06.08.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1250, ТП-1464 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1464 (Т-1)
09.08.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | АВА |  | 09.08.21
16:45 |  | ТП АВАРИЯ НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 17:30
|  |  | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
10.08.21 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.46 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 10.08.21 | 10.08.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1131 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
к-ки 149,150
18.08.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 18.08.21 | 18.08.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
Развивающийся дефект каб. киоск 193
20.08.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.9 | 7 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,9; | ПЛА | 20.08.21 | 20.08.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 7/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106 |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1491 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1491, к-ки 3598,156,814,1123
23.08.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.31 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 31 | РЕМ | 23.08.21 | 23.08.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 14:00
|  | Теплоисточник:ТП-1322 | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
р-ля 4083
24.08.21 | СЭС | КОСАЯ ЛИНИЯ Д.24/25 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОСАЯ ЛИНИЯ 24/25 | ТЕХ | 24.08.21 | 24.08.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 19:22
|  | развивающийся дефект в кабкиоск №561 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4