## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.01.2021 по 31.01.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
02.01.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.42 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 44 к.2 | ТЕХ | 03.01.21 | 03.01.21
11:00 |  | 500 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 3:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-27 до ТК-28 лево, р/с Кораблестроителе
й
03.01.21 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.29 | 4 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,31,33,37 | ТЕХ | 03.01.21 | 03.01.21
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-50 | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:30 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-51 право, р/с Северная
07.01.21 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 08.01.21 | 08.01.21
23:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 7:00 | 8:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-24 лево р/с Кораблестроителей
08.01.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 09.01.21 | 09.01.21
5:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 13:00 | 11:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 30 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
р/с Кораблестроителей от ТК-14 до ТК-22
08.01.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.30 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 08.01.21 | 08.01.21
11:30 |  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,5 к.3,5 к.4 |  | 21:00 | 20:00
|  | от ТК-61 лево, р/с Наличная | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
08.01.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.30 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.1,3 к.3 | ТЕХ | 08.01.21 | 08.01.21
11:30 |  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 19:30
|  | от ТК-61 лево, р/с Наличная | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
08.01.21 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.12 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 11; | ТЕХ | 09.01.21 | 09.01.21
15:40 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМАЯ | 8/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10,12; |  | 7:00 | 3:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92,96;
|  | от ТК-6 право, ТК-29 лево, ТК-30 лево, ТК-31 |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 11,16,18,9
право, ТК-33 право
09.01.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 10.01.21 | 10.01.21
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 12:00
|  | В связи с вновь выявленным дефектом на тепло | 24 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
вых сетях Ду-700мм, р/с Кораблестроителей
09.01.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 10.01.21 | 10.01.21
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 12:18
|  | В связи с вновь выявленным дефектом на тепло | 24 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
вых сетях Ду-700мм, р/с Кораблестроителей
10.01.21 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 96; | ТЕХ | 10.01.21 | 10.01.21
11:00 |  | 89 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 18 |  | 21:00 | 20:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
увед.31
10.01.21 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10 | ТЕХ | 11.01.21 | 10.01.21
17:40 |  | 700 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 2:40 | 21:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
12.01.21 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.18 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 96; | ТЕХ | 13.01.21 | 13.01.21
21:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 70 ПР-ОБР | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 18 |  | 9:00 | 4:07
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-30 р/с Шевченко
17.01.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 18.01.21 | 18.01.21
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 7:30
|  |  | 22 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
17.01.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 18.01.21 | 18.01.21
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 7:30
|  |  | 22 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
17.01.21 | ЦО | ЛИНИЯ 23-Я В.О. Д.28 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 23-Я В.О. 28 | ТЕХ | 17.01.21 | 17.01.21
12:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 76 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:20 | 17:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
18.01.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.29 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 19.01.21 | 19.01.21
8:30 |  | 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 4:30 | 14:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 30 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-14 до ТК-22 р/с Кораблестроителей д.29
18.01.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.29 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 19.01.21 | 19.01.21
8:30 |  | 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 4:30 | 14:09
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 30 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-14 до ТК-22 р/с Кораблестроителей д.29
18.01.21 | ЦО | ЛИНИЯ 21-Я Д.6 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; | ТЕХ | 18.01.21 | 18.01.21
10:30 |  | 125 ПРЯМОЙ | 4/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62; |  | 18:30 | 17:00
|  | от ТК-14 до ТК-22 р/с Кораблестроителей | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9
18.01.21 | ЦО | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. Д.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 19.01.21 | 19.01.21
20:00 |  | 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 14:00 | 13:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-14 до ТК-22 р/с Кораблестроителей
18.01.21 | ГВС | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. Д.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 19.01.21 | 19.01.21
20:00 |  | 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 14:00 | 12:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-14 до ТК-22 р/с Кораблестроителей
19.01.21 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.29 | 11 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 19.01.21 | 19.01.21
13:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-100 | 11/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,9; |  | 23:50 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
|  | ввод от ТК-25 право р/с Опочинина Увед. 64 |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
прямой-обр. Ду-200 от ТК-15 до ТК-25
19.01.21 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.29 | 10 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 19.01.21 | 19.01.21
13:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-100 | 10/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,9; |  | 23:50 | 19:48
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
|  | ввод от ТК-25 право р/с Опочинина Увед. 64 |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
прямой-обр. Ду-200 от ТК-15 до ТК-25
20.01.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 21.01.21 | 21.01.21
12:40 |  | ТЕПЛОТРАССА | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 8:57
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
дефект на подающем тр-де
22.01.21 | ЦО | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 23.01.21 | 23.01.21
14:30 |  | 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 17:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
р/с Кораблестроителей Увед. 83 Кораблестрои
телей 23 дефект на прямом Ду-700 до 18-30
22.01.21 | ГВС | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 23.01.21 | 23.01.21
14:30 |  | 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 17:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
р/с Кораблестроителей Увед. 83 Кораблестрои
телей 23 дефект на прямом Ду-700 до 18-30
23.01.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.31 К.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 25.01.21 | 24.01.21
19:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 2:00 | 13:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 18 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
р/с Кораблестроителей от ТК-14 до ТК-22
23.01.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.31 К.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ТЕХ | 25.01.21 | 24.01.21
19:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 2:00 | 12:37
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
р/с Кораблестроителей от ТК-14 до ТК-22
24.01.21 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 25.01.21 | 24.01.21
13:00 |  | ВВОД 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 6:00 | 23:39
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
от ТК-8 право р/с Нахимова
25.01.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.19 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1 | ТЕХ | 25.01.21 | 25.01.21
11:00 |  | 133 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 18:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-8, р/с Нахимова
25.01.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.19 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1 | ТЕХ | 25.01.21 | 25.01.21
11:00 |  | 133 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 18:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-8, р/с Нахимова
25.01.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.12 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12,14,18,22 | ТЕХ | 25.01.21 | 25.01.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 133 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 17:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от под. Наличная прямо,р/с кв-12-13-14
25.01.21 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 18 | ТЕХ | 25.01.21 | 25.01.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 133 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 18:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от под. Наличная прямо,р/с кв-12-13-14
26.01.21 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.3 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 27.01.21 | 27.01.21
15:45 |  | 70 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 3 |  | 5:00 | 2:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-39 лево, р/с кв.121 ;
27.01.21 | ЦО | БЕРИНГА УЛ. Д.4 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 4,6; | ТЕХ | 27.01.21 | 27.01.21
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-100 | 1/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17 |  | 18:30 | 17:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-46 право р/с Северная
30.01.21 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.5 | 33 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 6/8; | ТЕХ | 30.01.21 | 30.01.21
10:10 |  | 200 ПРЯМОЙ | 32/1 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,87,89,91,99; |  | 23:50 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,5,8;
|  | От ТК-10 до ТК-15 |  |  |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,14,2/20,
9;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А,3Б,4,5/6
30.01.21 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.5 | 35 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 11,12,9; | ТЕХ | 30.01.21 | 30.01.21
10:10 |  | 200 ПРЯМОЙ | 34/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 23:50 | 20:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,27;
|  | От ТК-10 до ТК-15 |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
30.01.21 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 31.01.21 | 31.01.21
22:10 |  | 250 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 6:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-61 до ТК-62, р/с Большого пр.

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 18 | 9 | 136 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 37
| 0 | 0 | 17 | 1 | 121 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 16
Всего | 0 | 0 | 18 | 9 | 136 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 37
| 0 | 0 | 17 | 1 | 121 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 16