## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.09.2021 по 30.09.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
17.09.21 | ЦО | БЕРИНГА УЛ. Д.28 КОРП.2 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 6; | ТЕХ | 18.09.21 | 18.09.21
10:45 |  | ТЕПЛОТРАССА 133 ПРЯМОЙ | 3/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 28 к.2; |  | 20:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 33 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 2/30,4
23.09.21 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 24.09.21 | 24.09.21
10:30 |  | 125 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 5:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
продл. увед.№886. 888;

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2