## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.11.2021 по 30.11.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
08.11.21 | ЦО | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ТЕХ | 08.11.21 | 08.11.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 20:02
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
11.11.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.49 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | АВА | 12.11.21 | 12.11.21
9:00 |  | 700 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:54
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 32 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-67 право, ТК-68 лево,ТК-68 право,ТК-70
право,ТК-73 право,ТК-74 лево
15.11.21 | ЦО | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 15.11.21 | 16.11.21
11:30 |  | УЛИЦА 150 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:30 | 0:12
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.11.21 | ГВС | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 15.11.21 | 15.11.21
11:30 |  | УЛИЦА 150 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:30 | 20:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.11.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.30 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 17.11.21 | 17.11.21
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 1/4 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3,5 к.3, |  | 18:00 | 3:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 5 к.4
17.11.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.30 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 17.11.21 | 17.11.21
9:00 |  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1/4 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3,5 к.3, |  | 17:00 | 16:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 5 к.4
19.11.21 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.2 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3 | РЕМ | 19.11.21 | 19.11.21
11:30 |  | ДВОР 125 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:30 | 17:00
|  |  | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
19.11.21 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.2 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3 | РЕМ | 19.11.21 | 19.11.21
11:30 |  | ДВОР 125 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:30 | 16:00
|  |  | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
20.11.21 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | ТЕХ | 21.11.21 | 21.11.21
21:15 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 8:23
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
21.11.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.4 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4 | ТЕХ | 21.11.21 | 22.11.21
15:16 |  | ЗАЛИВ.ПОДВАЛ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 5:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
22.11.21 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | ТЕХ | 22.11.21 | 22.11.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА Подающий 100 | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 16:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС и отопление полностью восстановлено в 22
.11. 2021 в16-10. ЖСК №559 Председатель
Правления Гарнгва И.А.
22.11.21 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | ТЕХ | 22.11.21 | 22.11.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА Подающий 100 | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 15:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС и отопление полностью восстановлено в 22
.11. 2021 в16-10. ЖСК №559 Председатель
Правления Гарнгва И.А.
30.11.21 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.9 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,9; | ТЕХ | 01.12.21 | 01.12.21
15:15 |  | ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 14 |  | 2:00 | 0:05
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13
| 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17
Всего | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13
| 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17