## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.01.2022 по 31.01.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
13.01.22 | ЦО | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ТЕХ | 13.01.22 | 13.01.22
14:00 |  | 150 ПРЯМАЯ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 16:32
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.01.22 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.29 | 10 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 17.01.22 | 17.01.22
14:45 |  | 200 ПРЯМОЙ | 10/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,9; |  | 16:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 26 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
16.01.22 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.33 | 43 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | ТЕХ | 18.01.22 | 18.01.22
19:00 |  | 500 ПРЯМОЙ | 33/10 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 39 к.1; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 47 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 38;
|  | увед.49 от 17.01.20222 продление работ до 18 |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1;
|  | .01.2022 08-00 |  |  |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
НАХИМОВА УЛ. 6;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1,24 к.2,24 к.3,
26 к.1,26 к.3,28 к.1,28 к.2;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 44,46,47,48,49,
49 к.2,51;
МАЛЫЙ ПР. В.О. 67 к.1,67 к.2,75;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 27,29,31,33,35 к.1,
35 к.2,35 к.3,37 к.1,37 к.2,37 к.3,
37 к.4;
НАХИМОВА УЛ. 10,12,14/41,2/30,4,
8 к.3;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 30,32,34
17.01.22 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.33 | 13 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; | ТЕХ | 18.01.22 | 18.01.22
5:45 |  | 500 ПРЯМОЙ | 7/6 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 37 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
17.01.22 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.17 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 15 к.2 | ТЕХ | 18.01.22 | 18.01.22
15:15 |  | 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 5:00 | 3:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
17.01.22 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.17 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 15 к.2 | ТЕХ | 18.01.22 | 18.01.22
15:15 |  | 80 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 5:00 | 0:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
25.01.22 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 25.01.22 | 25.01.22
13:30 |  | рем. работы на подающем тр/пр | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 19:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
26.01.22 | ГВС | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 27.01.22 | 27.01.22
15:00 |  | 125 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 8:30
|  | с прекращением циркуляции подземка | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
26.01.22 | ЦО | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.93 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 27.01.22 | 27.01.22
15:00 |  | 125 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 13:00
|  | с прекращением циркуляции подземка | 22 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
27.01.22 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 28.01.22 | 28.01.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 5:00 | 5:22
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
27.01.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 28.01.22 | 28.01.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 5:00 | 2:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.01.22 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99 | ТЕХ | 28.01.22 | 28.01.22
11:40 |  | 200 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 23:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.01.22 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 19 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; | ТЕХ | 28.01.22 | 28.01.22
11:40 |  | 200 ПРЯМОЙ | 19/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9; |  | 23:00 | 23:12
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
28.01.22 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 29.01.22 | 29.01.22
12:10 |  | 89 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 3:00 | 2:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.01.22 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 21 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 29.01.22 | 29.01.22
23:43 |  | 200 ПРЯМОЙ | 21/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; |  | 7:40 | 10:20
|  |  | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
29.01.22 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.9 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,9; | ТЕХ | 30.01.22 | 29.01.22
16:00 |  | рем. работы на подающем тр/пр | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 14 |  | 3:00 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 3 | 3 | 117 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16
| 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18
Всего | 0 | 0 | 3 | 3 | 117 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16
| 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18