## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.07.2022 по 31.07.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
28.06.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 11 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 44 к.2; | РЕМ | 01.07.22 | 01.07.22
9:00 |  | АРЕНДАТОРЫ 700 ПРЯМОЙ | 7/4 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45; |  | 12:00 | 9:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 72 | ЖКС1 Уч3 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
|  | ГВС с обратного тр/пр;от ТК-15 р/с Кораблест |  |  |  | 22 к.1;
|  | роителей до ТК-75 р/с Наличная (Пониженное |  |  |  | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4;
|  | качество подачи ГВС). переключение на обратн |  |  |  | МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
|  | ый тр-д |  |  |  | 19
01.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.37 КОРП.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 02.07.22 | 01.07.22
12:30 |  | 125 ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:30 | 18:20
|  | запитаны с подающего ;Морская 35к3; 37 к 2 - | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
отключены полностью от ГВС, остальные запит
аны с подающего
02.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.43 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 02.07.22 | 02.07.22
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 19:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
03.07.22 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.57-61 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | РЕМ | 04.07.22 | 04.07.22
11:45 |  | 400 ПРЯМОЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 |  | 12:00 | 10:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 23 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр/пр;р/с 14-15 линии ввод о
т УВВ-86 лево,ГВС с обратного тр-да.
04.07.22 | ГВС | КОЖЕВЕННАЯ ЛИНИЯ Д.33 | 132 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | П21 | 15.07.22 | 15.07.22
9:15 |  | ТЭЦ-7 ОСТАНОВ ТЕПЛОИСТОЧНИКА -ТЭЦ-7 | 96/36 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5; |  | 22:00 | 10:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 265 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1,
|  | остановка теплоисточника ТЭЦ-7;с 10-00 до 24 |  |  |  | 12 к.2,23 к.1,44 к.2;
|  | -00 05.07.2022 и 06.07.2022 АО "Теплосеть" |  |  |  | МОРСКАЯ НАБ. 45,9;
|  | проводит гидравлические испытания на прочнос |  |  |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7;
|  | ть и плотность подающего и обратного трубопр |  |  |  | НАХИМОВА УЛ. 11,7 к.3;
|  | овода по Восточной и Наличной тепломагистрал |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 16;
|  | ям от ТЭЦ-7 |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 25 к.3;
|  |  |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 55;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54;
ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15;
НАХИМОВА УЛ. 6;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 к.1;
|  |  |  | ЖКС1 Уч1 |  | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,82,90,91,92,
94,96,99;
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,2/93,4;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100,
2/97,27,4;
ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12,6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,17,21,27,29,
3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,7/8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,79,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,3Б,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 10,3,4,6;
БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15,62;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,36,
38,40,43,47,47 к.3,49 к.2;
КАРТАШИХИНА УЛ. 17,20,22;
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. 23;
ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17;
ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19;
ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19;
ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9;
ЛИНИЯ 26-Я В.О. 15;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9,8;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1,27/72;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1,
19 к.1,19 к.2,22 к.1;
МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4;
МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
19;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
15.07.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.38 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | ТЕХ | 16.07.22 | 15.07.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПР-ОБР | 1/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4 |  | 12:00 | 20:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
после проф. работ
15.07.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | РЕМ | 19.07.22 | 16.07.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА дефект на прямом тр/пр | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 16:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 28 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Понижены параметры ГВС;ГВС по обратному тр/п
р
15.07.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.33 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 33 | РЕМ | 23.07.22 | 24.07.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 15:28
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 219 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр-да без циркуляции. Плохое
кач-во ГВС
15.07.22 | ГВС | ЛИНИЯ 9-Я В.О. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17 | РЕМ | 29.07.22 | 28.07.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ОБРАТНОГО ТР-ДА | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 19:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 319 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с подающего тр-да без циркуляции. Плохое
кач-во ГВС
15.07.22 | ГВС | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД Д.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | РЕМ | 21.07.22 | 21.07.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 1:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 133 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
плохое кач-во ГВС, подача ГВС с обратного тр
-да, без циркуляции.
15.07.22 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.1 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 19.07.22 | 19.07.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 2/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 18:00 | 23:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 107 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
|  | плохое кач-во ГВС, подача ГВС с обратного т |  | ЖКС1 Уч3 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3
р-да, без циркуляции.
15.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9(пар.9) | РЕМ | 26.07.22 | 25.07.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ОБРАТКА | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 20:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 248 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
плохое кач-во ГВС, подача ГВС с подающего тр
-да, без циркуляции. ( парадная 9)
15.07.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | РЕМ | 01.08.22 | 02.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ОБРАТКА | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 438 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
плохое кач-во ГВС, подача ГВС с подающего тр
-да, без циркуляции.
15.07.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.38 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 30,32,34,36,40; | РЕМ | 08.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 6/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33 |  | 19:37
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 573 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр-да без циркуляции. Плохое
кач-во ГВС уточненное ув получено 25.07.22
15.07.22 | ГВС | КАМСКАЯ УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 05.08.22 | 04.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:30
|  | ГВС с обратного тр-да без циркуляции. Плохое | 485 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
кач-во ГВС
15.07.22 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.91 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91 | РЕМ | 08.08.22 | 07.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:36 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 553 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
плохое кач-во ГВС, подача ГВС с обратного т
р-да, без циркуляции.
15.07.22 | ГВС | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.71 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 08.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:36
|  | Подача ГВС с обратного тр-да без циркуляции. | 573 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Плохое кач-во ГВС
15.07.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.40 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | РЕМ | 08.08.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:38
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 573 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
плохое кач-во ГВС, подача ГВС с обратного тр
-да, без циркуляции.
15.07.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.17 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 4,6; | РЕМ | 21.07.22 | 19.07.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 2/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,23 к.1 |  | 10:18 | 15:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 99 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
плохое кач-во ГВС, подача ГВС с обратного тр
-да, без циркуляции.
15.07.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16 | ТЕХ | 19.07.22 | 19.07.22
14:00 |  | 200 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 105 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.07.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.38 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55; | РЕМ | 08.08.22
20:40 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 1/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.4 |  | 19:39
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 565 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС с обратного тр-да без циркуляции.
Плохое кач-во ГВС
16.07.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.55 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 55 | РЕМ | 29.07.22 | 29.07.22
13:45 |  | 80 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 317 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Понижены параметры ГВС;ГВС с обратного тр/пр
17.07.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | РЕМ | 18.07.22 | 17.07.22
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 13:00 | 17:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного трубопровода
17.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | РЕМ | 25.07.22 | 25.07.22
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ОБРАТНЫЙ | 0/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 199 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9
ГВС с подающего тр-да 24.07.22 № 611 отключ
ен обтарный тр-д
17.07.22 | ГВС | ЛИНИЯ 18-Я В.О. Д.19 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 70 | ТЕХ | 19.07.22 | 19.07.22
12:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 400 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 54 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с обратного тр-да По адресам с закр. сх
емой ГВС отключено : Малый 52
18.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.41 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 19.07.22 | 20.07.22
2:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 0:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 46 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
18.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.39 КОРП.3 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 19.07.22 | 18.07.22
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:00
|  |  | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
18.07.22 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.16 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 | РЕМ | 25.07.22 | 23.07.22
14:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 124 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
18.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1; | РЕМ | 03.08.22 | 02.08.22
14:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 |  | 17:21 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 365 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
19.07.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 | 22 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | РЕМ | 21.07.22 | 19.07.22
10:45 |  | ТЕПЛОТРАССА ДЕФЕКТ ПОДАЮЩЕГО ТРУБ. | 21/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100, |  | 18:00 | 22:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 27;
|  | ГВС с обратного тр-да. Плохое кач-во ГВС |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
20.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.39 КОРП.3 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 20.07.22 | 20.07.22
9:00 |  | 150 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:59 | 16:15
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
20.07.22 | ГВС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | РЕМ | 29.07.22 | 29.07.22
10:45 |  | 150 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 14:00
|  | Плохое качество ГВС;ГВС с подающего тр/пр | 220 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
20.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.17 КОРП.3 | 5 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | ТЕХ | 21.07.22 | 20.07.22
11:00 |  | 200 -ПРЯМОЙ | 3/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 17,17 к.2,17 к.3 |  | 18:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС осуществляться не будет
20.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.45 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 21.07.22 | 21.07.22
18:18 |  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:15 | 19:40
|  |  | 25 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.07.22 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.1 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | РЕМ | 25.07.22 | 25.07.22
1:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ | 2/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 18:30 | 19:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 66 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3
24.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | ТЕХ | 24.07.22 | 24.07.22
4:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПР-ОБР | 0/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 20:00 | 19:36
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 15 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9
25.07.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.19 КОРП.3 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | РЕМ | 26.07.22 | 25.07.22
12:00 |  | 300 ОБРАТНЫЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 12:00 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
29.07.22 | ГВС | ЛИНИЯ 9-Я В.О. Д.30 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 10-Я В.О. 17 | РЕМ | 31.07.22 | 29.07.22
8:00 |  | 100 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС с подающего тр/пр.
29.07.22 | ГВС | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | РЕМ | 05.08.22 | 04.08.22
22:30 |  | 70 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 138 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
30.07.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 01.08.22 | 30.07.22
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 21:05
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Подача ГВС с подающего тр-да без циркуляции.
Плохое кач-во ГВС

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 233 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 40
| 0 | 0 | 159 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 74
Всего | 0 | 0 | 233 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 40
| 0 | 0 | 159 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 74