## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.10.2022 по 31.10.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
15.10.22 | СЭС | ЛИНИЯ 5-Я В.О. Д.36 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 12-Я В.О. 19 | АВА |  | 15.10.22
5:40 |  | ТП выявление дефекта | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 6:35
|  | Теплоисточник:ТП-1336 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
18.10.22 | СЭС | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. Д.2 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2 | ПЛА | 18.10.22 | 18.10.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 19:00
|  | ТП 1142 Каб.киоск №293 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
24.10.22 | СЭС | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 6 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 44 к.2; | АВА | 24.10.22 | 24.10.22
10:37 |  | ОБРЫВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ | 4/2 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1; |  | 15:00 | 11:20
|  |  | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1;
МОРСКАЯ НАБ. 17,17 к.2,19
27.10.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.27 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27 | РЕМ | 27.10.22 | 27.10.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1241 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
27.10.22 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.4 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 5 к.4 | РЕМ | 27.10.22 | 27.10.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1194 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2