## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.10.2022 по 31.10.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
04.10.22 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | ТЕХ | 05.10.22 | 05.10.22
10:00 |  | рем.работы на подающем тр/ пр | 1/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 18:00 | 18:55
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 32 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9;
|  | прекр. циркуляции |  | ЖКС1 Уч3 |  | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1
04.10.22 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | ТЕХ | 05.10.22 | 05.10.22
10:00 |  | рем.работы на подающем тр/ пр | 1/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 14:00 | 4:55
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 18 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9;
|  | прекр. циркуляции |  | ЖКС1 Уч3 |  | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1
07.10.22 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 08.10.22 | 08.10.22
8:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 10:00 | 10:00
|  |  | 26 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
07.10.22 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 08.10.22 | 08.10.22
8:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 18:00 | 10:00
|  | Низкое качество ГВС; | 26 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
07.10.22 | ЦО | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.64 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 07.10.22 | 07.10.22
11:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:30 | 17:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
07.10.22 | ГВС | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.64 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 07.10.22 | 07.10.22
11:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:30 | 17:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
07.10.22 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 21 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 08.10.22 | 08.10.22
21:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 21/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,8; |  | 18:00 | 11:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12,14
07.10.22 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 13 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 08.10.22 | 08.10.22
21:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 -ПРЯМОЙ | 13/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4; |  | 18:00 | 11:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12
15.10.22 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.93 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 16.10.22 | 16.10.22
13:35 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 13:00 | 10:20
|  |  | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.10.22 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.93 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 16.10.22 | 16.10.22
13:35 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 13:00 | 10:20
|  |  | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.10.22 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.93 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 24.10.22 | 24.10.22
22:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 7:15
|  |  | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.10.22 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.93 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 24.10.22 | 24.10.22
22:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 7:15
|  |  | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
31.10.22 | ЦО | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.26 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:ГУП "ТЭК" | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28; | ТЕХ | 31.10.22 | 31.10.22
9:00 |  | КОТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА АРМАТУРЫ | 0/2 |  | Работающая:ГУП "ТЭК" | ОДОЕВСКОГО УЛ. 12 |  | 20:00 | 15:30
|  | Теплоисточник:ЖЕЛЕЗHОВОДСКАЯ | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
рем. работы на котельной

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 29 | 6 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13
| 0 | 0 | 23 | 6 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14
Всего | 0 | 0 | 29 | 6 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 13
| 0 | 0 | 23 | 6 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14