## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.12.2022 по 31.12.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.12.22 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1 | ПЛА | 01.12.22 | 01.12.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 19:00
|  | ТП 1189 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
02.12.22 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1 | РЕМ | 02.12.22 | 02.12.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 19:00
|  |  | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
05.12.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.12 | 12 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 94,96; | СИТ | 05.12.22 | 05.12.22
0:55 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 11/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,12,13,14,15,15 к.2, |  | 3:00 | 1:20
|  | Теплоисточник:ТП-1316, ТП-1368 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | 5,7,9;
|  | ТЭЦ 7 аварийное отключение первой шины 6квт |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 6
05.12.22 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.17 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17 к.3 | ПЛА | 05.12.22 | 05.12.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 19:00
|  | ТП 1113 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
05.12.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.35 КОРП.1 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 35 к.1,35 к.2,35 к.3, | ПЛА | 05.12.22 | 05.12.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 4/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | 37 к.1; |  | 20:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1437 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 14/41
ТП 1437
06.12.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.35 КОРП.1 | 7 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 39 к.1; | РЕМ | 06.12.22 | 06.12.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 4/3 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 35 к.1,37 к.1,37 к.2, |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1437 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | 37 к.3;
НАХИМОВА УЛ. 12,14/41
07.12.22 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ПЛА | 07.12.22 | 07.12.22
10:00 |  | РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 15:15
|  | Теплоисточник:ТП-1187 | 5 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
РАБОТАЕТ ЛЕНЕНЕРГО КАБЕЛЬ СЕТЬ
07.12.22 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54; | ТЕХ | 07.12.22 | 07.12.22
11:15 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1187, ТП-1425 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1187, ТП 1425
08.12.22 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.4 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 5 к.4 | РЕМ | 08.12.22 | 08.12.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1194 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
каб.киоск № 166
08.12.22 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | РЕМ | 08.12.22 | 08.12.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1187 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
к-ки 938,393
09.12.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.29 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2 | ПЛА | 09.12.22 | 09.12.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1241 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
Каб.разделитель №2056
12.12.22 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.38 | 6 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | РЕМ | 12.12.22 | 12.12.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 5/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 38; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1390 | 8 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1,24 к.2,24 к.3
13.12.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.35 КОРП.1 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 35 к.1,35 к.2,35 к.3, | ПЛА | 13.12.22 | 13.12.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 4/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | 37 к.1; |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТП-1437 | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 14/41
ТП 1437
16.12.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3 | РЕМ | 16.12.22 | 16.12.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1379 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1379 (Т-2) к--ки 787,829,830,957
22.12.22 | СЭС | ЛИНИЯ 13-Я В.О. Д.54 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 22.12.22 | 22.12.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 22:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТП-1206 | 12 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
26.12.22 | СЭС | ЛИНИЯ 13-Я В.О. Д.54 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | РЕМ | 26.12.22 | 26.12.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1206 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11