## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О. р-на" за период с 01.01.2023 по 31.01.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
05.01.23 | ХВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.31 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ЖКС-1 Уч-2 | НАЛИЧНАЯ УЛ. 29 | АВА | 05.01.23 | 05.01.23
16:30 |  | ГАЗОН ДЕФ.ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА | 1/0 |  | Работающая:ЖКС-1 Уч-2 |  |  | 20:30 | 18:45
|  | НА ГАЗОНЕ У 1ПАР. ДВОР;ВО ДВОРЕ НА ГАЗОНЕ У | 2 |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.
1ПАР.
08.01.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.33 КВ.35 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ЖКС-1 Уч-2 | НАЛИЧНАЯ УЛ. 33 | АВА | 08.01.23 | 08.01.23
22:22 |  | ГРЩ ЗАМЕНА РУБИЛЬНИКА , | 1/0 |  | Работающая:ЖКС-1 Уч-2 |  |  | 23:30 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТП-1322 | 1 |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.
ЗАМЕНА РУБИЛЬНИКА В ГРЩ .ПОДГОРЕЛ НА ВВОДЕ
11.01.23 | ЦО | ОДОЕВСКОГО УЛ. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:ЖКС-1 Уч-3 | ОДОЕВСКОГО УЛ. 12 | АВА | 11.01.23 | 11.01.23
17:11 |  | ЧЕРДАК ДЕФЕКТ НА РОЗЛИВЕ ЦО НА ЧЕРДАКЕ | 0/1 |  | Работающая:ЖКС-1 Уч-3 |  |  | 20:00 | 19:45
|  | Теплоисточник:ЖЕЛЕЗHОВОДСКАЯ | 2 |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.
16.01.23 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.62 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ЖКС-1 Уч-2 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62 | ПРО | 16.01.23 | 16.01.23
11:06 |  | ПОДВАЛ ДЕФЕКТ РОЗЛИВА ГВС | 1/0 |  | Работающая:ЖКС-1 Уч-2 |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.
ОТКЛЮЧИЛИ ГВС И ЗАТЕМ ХВС , ЗАМЕНА РОЗЛИВА
ГВС
16.01.23 | ХВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.62 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ЖКС-1 Уч-2 | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62 | ПРО | 16.01.23 | 16.01.23
11:06 |  | ПОДВАЛ ДЕФЕКТ РОЗЛИВА ГВС | 1/0 |  | Работающая:ЖКС-1 Уч-2 |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.
ОТКЛЮЧИЛИ ГВС И ЗАТЕМ ХВС , ЗАМЕНА РОЗЛИВА
ГВС
25.01.23 | ХВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.3 | 0 |  | Виновная:ЖКС-1 Уч-3 |  | ПРО | 25.01.23 | 27.01.23
10:30 |  | ДВОР ЗАМЕНА ВЫПУСКА | 0/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 17:00 | 20:04
|  | ОТКЛ. СТОЯКИ ХВС И ГВС ПО 4ПАР.;4ПАР. ЗАМЕНА |  |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ВЫПУСКА У 4 ПАР
25.01.23 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:ЖКС-1 Уч-3 | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.3 | ПРО | 25.01.23 | 25.01.23
10:30 |  | ДВОР ЗАМЕНА ВЫПУСКА | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 17:00 | 17:30
|  | 4ПАР. ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ВЫПУСКА У 4 ПА | 7 |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.
Р
29.01.23 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.46 | 0 |  | Виновная:ООО "ЖИЛКОМСЕРВ |  | АВА | 29.01.23 | 31.01.23
11:00 |  | ПОДВАЛ АВАРИЯ В ЭЛЕКТРОЩИТЕ | 0/0 |  | Работающая:АВС |  |  | 14:00 | 15:06
|  | Теплоисточник:ТП-1490 |  |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.
ОБГОРЕЛИ ПРОВОДА В СТОЯКОВОМ ЩИТКЕ
31.01.23 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.2А | 0 |  | Виновная:ЖКС-1 Уч-1 |  | РЕМ | 31.01.23 | 31.01.23
9:57 |  | ЧЕРДАК ЗАМЕНА ЗАДВИЖКИ | 0/0 |  | Работающая:ЖКС-1 Уч-1 |  |  | 17:00 | 17:54
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 |  |  | Ответствен.:ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О.

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС №1 В.О. | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
Всего | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1