## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.03.2023 по 31.03.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
04.03.23 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.85 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ДЕТСКАЯ УЛ. 11 | ТЕХ | 05.03.23 | 04.03.23
12:20 |  |  | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 3:00 | 22:20
|  |  | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
04.03.23 | ЦО | ДЕТСКАЯ УЛ. Д.11 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ДЕТСКАЯ УЛ. 11 | РЕМ | 05.03.23 | 04.03.23
12:30 |  | 300 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 2:00 | 20:50
|  | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ТЕПЛОСЕТИ УВ№101 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
06.03.23 | ЦО | ЛИНИЯ 15-Я В.О. Д.86 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 06.03.23 | 06.03.23
10:00 |  | 100 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
06.03.23 | ГВС | ЛИНИЯ 15-Я В.О. Д.86 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | РЕМ | 06.03.23 | 06.03.23
10:00 |  | 100 ОБРАТНЫЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 13:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 3 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
10.03.23 | ГВС | БЕРИНГА УЛ. Д.24 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2 | РЕМ | 10.03.23 | 10.03.23
10:00 |  | 100 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 11:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС по обратномутрубопроводу
10.03.23 | ЦО | БЕРИНГА УЛ. Д.24 КОРП.1 | 6 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1,24 к.2,26 к.1, | РЕМ | 10.03.23 | 10.03.23
10:00 |  | 100 ПРЯМОЙ | 5/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 26 к.2,28 к.1; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 | ЖКС1 Уч2 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1
ГВС по обратномутрубопроводу
18.03.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | РЕМ | 19.03.23 | 20.03.23
20:30 |  | 700 ПРЯМОЙ | 0/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 16:30 | 8:19
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 36 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9
Уч. от ТК-7 р/с Нахи-а до ТК -14 р/с Кор-;до
полнительно отключены дома Челюскина 2,4,6
18.03.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | РЕМ | 19.03.23 | 20.03.23
20:30 |  | 700 ПРЯМОЙ | 0/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 16:30 | 8:19
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 36 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9
Уч. от ТК-7 р/с Нахи-а до ТК -14 р/с Кор-;до
полнительно отключены дома Челюскина 2,4,6
20.03.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 20.03.23 | 20.03.23
11:30 |  | 150 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:30 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
20.03.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 20.03.23 | 20.03.23
11:30 |  | 150 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:30 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.03.23 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | ТЕХ | 24.03.23 | 23.03.23
11:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 0/3 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2; |  | 5:00 | 21:27
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9
28.03.23 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.37 КОРП.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 29.03.23 | 28.03.23
12:00 |  | 250 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 1:00 | 19:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
31.03.23 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.17 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 19,23 к.1 | ТЕХ | 31.03.23 | 31.03.23
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 125 ПРЯМОЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:59 | 19:59
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13
| 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15
Всего | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13
| 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15