## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.05.2023 по 31.05.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.05.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.12 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12,14 | РЕМ | 03.05.23 | 03.05.23
13:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1316, ТП-1368 | 5 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
05.05.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.27 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 27 | РЕМ | 05.05.23 | 05.05.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 23:00 | 23:00
|  | Теплоисточник:ТП-1490 | 13 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
11.05.23 | СЭС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.101 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101 | РЕМ | 11.05.23 | 11.05.23
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 15:00 | 14:00
|  | Теплоисточник:ТП-1311 | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
Каб.киоск №451
11.05.23 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1 | ПЛА | 11.05.23 | 11.05.23
13:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1187 | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
Каб.киоск № 852

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0