## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.09.2023 по 30.09.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
06.09.23 | СЭС | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.14 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 14 | РЕМ | 06.09.23 | 06.09.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  |  | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
11.09.23 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ПЛА | 11.09.23 | 11.09.23
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 18:09
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
К.к.№176
15.09.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.9 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,9 | ПЛА | 15.09.23 | 15.09.23
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 18:22
|  | Теплоисточник:ТП-1491 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1491

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0