## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.11.2023 по 30.11.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
18.11.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.12 | 21 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | СИТ | 18.11.23 | 18.11.23
0:18 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 19/2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 38; |  | 5:00 | 1:20
|  | Теплоисточник:ТП-1316, ТП-1368 | 1 | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1;
|  | нарушение по линии -запитано по резервной сх |  | ЖКС1 Уч1 |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,12,13,14,15,15 к.2,
|  | еме |  |  |  | 5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,6,9;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1,24 к.2,24 к.3,
26 к.1,26 к.3;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 27
27.11.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.19 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19 | РЕМ | 27.11.23 | 27.11.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1250, ТП-1464 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2