## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.10.2019 по 01.11.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
30.09.19 | ЦО | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.12 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 01.10.19 | 01.10.19
23:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 50 ПР. | 2/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92; |  | 20:00 | 21:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 22 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 11
закрыт подающий обратный трубопровод
30.09.19 | ГВС | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12 | ТЕХ | 01.10.19 | 01.10.19
23:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 50 ПР. | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
закрыт подающий обратный трубопровод
02.10.19 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.33 | 4 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,31,33,37 | ТЕХ | 02.10.19 | 02.10.19
11:15 |  | ВВОД 76 ПРЯМОЙ | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 15:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ТК-51 право, р/с Северная.
18.10.19 | ЦО | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.48 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52 | ТЕХ | 19.10.19 | 19.10.19
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 7:00 | 6:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 17 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-70 право, р/с Наличная
25.10.19 | ЦО | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12 | ТЕХ | 25.10.19 | 25.10.19
11:40 |  | 50 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:40 | 16:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.10.19 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.20 К.2 | 7 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | ТЕХ | 29.10.19 | 29.10.19
22:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПР-ОБР | 5/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3, |  | 22:20 | 18:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19
Ув. № 50/1 Подача ГВС без циркуляции с 05-45
29.10.19
28.10.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.20 К.2 | 7 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | ТЕХ | 29.10.19 | 29.10.19
22:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПР-ОБР | 5/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3, |  | 22:20 | 13:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 15 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19
Ув. № 50/1 Подача ГВС без циркуляции с 05-45
29.10.19
29.10.19 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 9 | ТЕХ | 29.10.19 | 29.10.19
12:00 |  | 80 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 18:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
30.10.19 | ЦО | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. Д.2 к.2 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2; | ТЕХ | 30.10.19 | 30.10.19
11:00 |  | ЦТП 100 ПР-ОБРАТН | 1/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 4 |  | 20:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
врезка регулирующего клапана на вводе Ду-150
мм
31.10.19 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.7 | 24 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | ТЕХ | 31.10.19 | 31.10.19
10:00 |  | 150 ПРЯМАЯ | 24/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,2/93,4,5,8; |  | 18:00 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,2/97,4,6,7,9;
|  | от ТК-3 ТК-39 р/с кв.-121;от ТК-3 ТК-39 р/с |  |  |  | ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,3,5,6,7,
|  | кв.-121 |  |  |  | 9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,14
31.10.19 | ЦО | ЛИНИЯ 15-Я В.О. Д.38/59 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ТЕХ | 01.11.19
13:30 |  | 400 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 15:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Ду-400мм от ТК-85 до ТК-93 р/с 14-15 линии;у
в.№1099-продолжение работ с увелич. объема р
абот на подающем тр/пр (ручная шурфовка кабе
лей)

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 8 | 2 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11
| 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9
Всего | 0 | 0 | 8 | 2 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11
| 0 | 0 | 5 | 3 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9