## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.12.2020 по 31.12.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.12.20 | ЦО | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.4 | 34 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | ТЕХ | 02.12.20 | 02.12.20
4:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 33/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 2:00 | 7:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,27;
|  | от ТК-10 до ТК-15 р/с Ходоркова |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
02.12.20 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.1,3 к.2 | ТЕХ | 02.12.20 | 02.12.20
1:30 |  | 125 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:30 | 8:26
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
03.12.20 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.19 КОРП.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 04.12.20 | 04.12.20
14:30 |  | ВВОД 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 6:00 | 2:17
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
от ТК-8 право
03.12.20 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.19 КОРП.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | АВА | 04.12.20 | 04.12.20
14:40 |  | ВВОД 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 15:00 | 2:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
АВАРИЯ НА ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
07.12.20 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 34 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | ТЕХ | 08.12.20 | 08.12.20
10:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 33/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 4:00 | 7:01
|  | от ТК-10 до ТК-15 р/с Ходоркова | 21 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,27;
КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
10.12.20 | ЦО | ЛИНИЯ 18-Я В.О. Д.13 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | ТЕХ | 10.12.20 | 10.12.20
4:00 |  | 80 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 16:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от УВВ-84 лево, р/с 18-19 линии;работы продл
ены по увед.№ 1067
10.12.20 | ГВС | ЛИНИЯ 18-Я В.О. Д.13 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | ТЕХ | 10.12.20 | 10.12.20
4:00 |  | 80 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 15:44
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от УВВ-84 лево, р/с 18-19 линии;работы продл
ены по увед.№ 1067
12.12.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 12.12.20 | 12.12.20
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 21:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-11 лево, р/с Кораблестроителей
16.12.20 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.7 КОРП.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 17.12.20 | 16.12.20
12:15 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 5:00 | 22:25
|  | ввод от ТК-8 право,р/с Нахимова | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
16.12.20 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.7 КОРП.2 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | ТЕХ | 17.12.20 | 16.12.20
12:15 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 5:00 | 23:18
|  | ввод от ТК-8 право,р/с Нахимова | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
17.12.20 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.49 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | ТЕХ | 18.12.20 | 18.12.20
9:00 |  | 700 ПР-ОБР | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:30 | 22:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 37 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
(Ув. 1093) работы на обратном тр. Ду-700 зав
ершены 10-40 18.12.20
18.12.20 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.4 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4 | ТЕХ | 18.12.20 | 18.12.20
10:50 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМО-ОБР. Ду-50 | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:50 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от Тк-41 лево р/с кв.121
27.12.20 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.29 | 4 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,31,33,37 | ТЕХ | 27.12.20 | 27.12.20
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ПР-ОБР | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 16:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-51 право, р/с Северная
29.12.20 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.55 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52 | РЕМ | 30.12.20 | 30.12.20
0:00 |  | МАГИСТРАЛЬ 700 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 11:00 | 10:36
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 34 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-65 до ТК-70, реконструкция т/сетей
29.12.20 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.55 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 60 | РЕМ | 30.12.20 | 30.12.20
0:00 |  | МАГИСТРАЛЬ 700 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 17:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 41 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-65 до ТК-70, реконструкция т/сетей

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 7 | 3 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15
| 0 | 0 | 5 | 2 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 12
Всего | 0 | 0 | 7 | 3 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15
| 0 | 0 | 5 | 2 | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 12