## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.06.2019 по 30.06.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
22.06.19 | ХВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.22 КОРП.1 | 5 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 4; | ТЕХ | 22.06.19 | 22.06.19
1:30 |  | ВОДОПРОВОДНАЯ С D 200 | 3/2 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.22,23),17 к.2, |  | 6:00 | 5:30
|  |  | 4 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ | 17 к.3,19
25.06.19 | ХВС | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.7 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28 | ТЕХ | 25.06.19 | 25.06.19
14:30 |  | D 250 | 0/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 19:30 | 15:00
|  | РАБОТЫ ОТМЕНЕНЫ | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Всего | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3