## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.07.2019 по 31.07.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
25.07.19 | ХВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | МОРСКАЯ НАБ. 9(пар.19,20) | АВА |  | 26.07.19
11:00 |  | НЕТ ДАВЛЕНИЯ | 0/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  |  | 0:30
|  | ВЕРХНЯЯ ЗОНА;ФАКСОГРАММА №470 | 13 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
26.07.19 | ХВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.22 КОРП.1 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,22 к.1,22 к.2, | ТЕХ | 26.07.19 | 26.07.19
12:30 |  | ВОДОВОД D 200 | 4/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 24 |  | 19:00 | 18:20
|  | продление до 19-00 Водоканал 438-43-53;на во | 6 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
допроводной сети
27.07.19 | ХВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.22 КОРП.1 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19,22 к.1,22 к.2, | ТЕХ | 27.07.19 | 27.07.19
1:30 |  | ВОДОВОД D 200 | 4/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 24 |  | 6:00 | 4:30
|  | на водопроводной сети | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3
Всего | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3