## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.11.2019 по 30.11.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
05.11.19 | ХВС | БЕРИНГА УЛ. Д.20 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | БЕРИНГА УЛ. 16,18; | ТЕХ | 05.11.19 | 05.11.19
1:20 |  | МАГИСТРАЛЬ D 200 | 3/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 31 |  | 5:00 | 2:40
|  |  | 1 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
29.11.19 | ХВС | НАХИМОВА УЛ. Д.14/41 | 6 | ЖКС1 ВО | Виновная:ВОДОКАНАЛ | НАХИМОВА УЛ. 6; | ТЕХ | 29.11.19 | 29.11.19
14:30 |  | ВОДОВОД Ду 200 | 4/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:ВОДОКАНАЛ | НАХИМОВА УЛ. 10,12,14/41,2/30,4 |  | 18:30 | 16:40
|  | восстановлено 30.11.19г в 20-00;прицеп-цисте | 2 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
рна у д.№8 с 16-40 ХВС по временной схеме,(
восст.30.11.19г в 20-00

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2
Всего | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2