ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. кан. Грибоедова, д.88-90, литера А, Санкт-Петербург, 190068, Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

E-mail: gzhi@gov.spb.ru http://www.gov.spb.ru ОКПО 151723 79 ОКОГУ 23 260 ОГРН 103 7867000115 ИНН/КПП 7841000298/783 801001

А К Т № 03/218

26.08.2011	Санкт-Петербург,

Ул. Шевченко, д.1

Настоящий акт составлен главным специалистом Государственной жилищной инспекцией Санкт- Петербурга Пономаревой Т.Ю. в присутствии Тихоновой А.В. - нач. ПТО ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района» в том, что проведена выборочная проверка готовности многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района», к эксплуатации в ОЗП 2011-2012 г.г. по адресам: Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., д.89, лит.А; Большой пр., д.90, лит.А; Большой пр., д.91, лит.А; Большой пр., д.99, лит.А; Большой пр., д.101, лит.А; Наличная ул., д.31,лит.А; Наличная ул., д.27,лит.А; Наличная ул., д.15,лит.А;Весельная ул., д.11, лит.А; Гаванская ул., д.37, лит.А; Среднегаванский пр., д. 14, лит.А; Детская ул., д.11; Среднегаванский пр., д.9,лит.А; ул. Шевченко, д.11;ул. Карташихина, д.7, лит.А; Гаванская ул., д.2/97, лит.А; Гаванская ул., д.4, лит.А; Гаванская ул., д.7, лит.А; Одоевского ул., д.12, лит.А.

По состоянию на момент проверки выявлены нарушений требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда по адресам: Большой пр., д.89, лит.А

- в кровельном покрытии наблюдается ослабление фальцев, пробоины, нарушено сопряжение водоприемных воронок с кровлей, чем нарушен п.2.6.2.; 4.6.1.2.;4.6.1.26.;4.6.4.1.Правил

Большой пр., д.91, лит.А

нарушена теплоизоляция трубопроводов в помещении теплоцентра, чем нарушены п. 2.6.2.; 2.6.6.;2.6.7. Правил

- в помещении водомерного узла строительный мусор, чем нарушен п.3.4.6.;4.1.10.Правил Большой пр., д.101, лит.А

Не восстановлено металлическое окрытие парапета, металл не убран с кровли, чем нарушен п.2.6.2.;4.2.1.8.; 4.6.1.9.Правил Гаванская ул., д.37, лит.А

- нарушена теплоизоляция трубопроводов в тепловом центре, чем нарушены п. 2.6.2.; 2.6.6.;2.6.7. Правил Среднегаванский пр., д.14, лит.А

Со стороны дома д.16 по Среднегаванскому пр. : на асфальте складированы строительные материалы (демонтированная стропильная система); на кровле дома складированы доски В доме подрядной организацией ЗАО «РСУ»Строй-Сервис» по договору № 78 СА-КР/11 от 18.07.2011 ведутся работы по капитальному ремонту кровли.

В помещении водомерного узла складированы мешки со строительным мусором, чем нарушен п.3.4.6.;4.1.10.Правил Наличная ул., д.27,лит.А

- нарушена теплоизоляция трубопроводов в тепловом центре, чем нарушены п. 2.6.2.; 2.6.6.;2.6.7. Правил - в тепловом центре отсутствует утвержденная обновленная схема ТЦ, чем нарушен п.2.6.6.Правил Наличная ул., д.15,лит.А

Водомерный узел подтоплен из-за неисправности запорно-регулирующей арматуры, чем нарушены п.2.6.6.;4.1.10.Правил Среднегаванский пр., д.9,лит.А

Отсутствуют защитные плафоны на осветительных приборах в помещении теплового центра (помещение повышенной опасности поражения электрическим током), чем нарушены п.5.6.12.;5.6.6.Правил ул. Шевченко, д. 11

Отсутствуют защитные плафоны на осветительных приборах в помещении теплового центра (помещение повышенной опасности поражения электрическим током), чем нарушены п.5.6.12.;5.6.6.Правил ул. Карташихина, д.7, лит.А;

Отсутствуют зашитные плафоны на осветительных приборах в помещении теплового нентра(иомещение повышенной опасности поражения электрическим током), чем нарушены п.5.6.12.;5.6.6.Правил При проверке проводилась фотофиксация, Главный специалист	{/' Государственной жилищной ''/

Инспекции Санкт-Петербурга		Т.Ю.Пономарева

Начальник ПТО

ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостровского района»	^А_В.Тихонова