## 1 полугод
Форма №3
Выполнение плана текущего ремонта за 1 полугодие 2017 года
Код | Наименование работ | ед.изм. | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств платы населения
|  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 26378.987 | 5168.147 | 21210.84
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 5 | 3 | 2
|  | т.кв.м | 1.121 | 0.429 | 0.692
| в том числе, | т.руб. | 793.626 | 384.382 | 409.244
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 1.121 | 0.429 | 0.692
|  | т.руб. | 793.626 | 384.382 | 409.244
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 41.416 | 41.416 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 6 | 6 | 0
|  | т.руб. | 41.416 | 41.416 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 | 0 | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 7.561 | 0 | 7.561
|  | т.руб. | 3715.625 | 0 | 3715.625
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.334 | 0.334 | 0
|  | т.руб. | 428.517 | 428.517 | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 41.271 | 4.803 | 36.468
|  | л/кл | 64 | 16 | 48
|  | т.руб. | 12629.82 | 1677.225 | 10952.595
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.174 | 0.174 | 0
|  | т.руб. | 65.354 | 65.354 | 0
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0.3082 | 0.3082 | 0
|  | т.руб. | 218.232 | 218.232 | 0
8 | Замена водосточных труб | шт. | 975 | 763 | 212
|  | т.руб. | 892.195 | 746.009 | 146.186
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 917 | 912 | 5
|  | т.руб. | 837.312 | 597.196 | 240.116
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 11 | 11 | 0
|  | т.руб. | 301.763 | 301.763 | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 947 | 615 | 332
|  | т.руб. | 6270.624 | 523.55 | 5747.074
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.1305 | 0.1305 | 0
|  | т.руб. | 182.183 | 182.183 | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.015 | 0.015 | 0
|  | т.руб. | 2.32 | 2.32 | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 3467.712 | 3467.712 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 2.5119 | 2.5119 | 0
|  | т.руб. | 2675.799 | 2675.799 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.22 | 0.22 | 0
|  | т.руб. | 235.655 | 235.655 | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 1.2424 | 1.2424 | 0
|  | т.руб. | 1208.771 | 1208.771 | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.453 | 0.453 | 0
|  | т.руб. | 418.679 | 418.679 | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.5965 | 0.5965 | 0
|  | т.руб. | 812.694 | 812.694 | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 13 | 13 | 0
|  | т.руб. | 31.316 | 31.316 | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 898 | 898 | 0
|  | т.руб. | 760.597 | 760.597 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 3863.005 | 3863.005 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 1.752 | 1.752 | 0
|  | т.руб. | 296.116 | 296.116 | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 3730 | 3730 | 0
|  | т.руб. | 2927.086 | 2927.086 | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 216 | 216 | 0
|  | т.руб. | 639.803 | 639.803 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 988.933 | 0 | 988.933
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 988.933 | 0 | 988.933
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 1747.08 | 1747.08 | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 36445.717 | 14245.944 | 22199.773
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 298.04 |  | 298.04
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 22.7 |  | 22.7
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 0 |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 0 |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 7106.668 |  | 7106.668
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 600.332 | 600.332
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 600.332 | 600.332
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 1824 | 1824
| в том числе: | т.руб. | 96.672 | 96.672
18.1 | фасадов | шт. |  | 0
|  | т.руб. |  | 0
18.2 | дворов | шт. |  | 0
|  | т.руб. |  | 0
18.3 | арок | шт. |  | 0
|  | т.руб. |  | 0
18.4 | подъездов | шт. | 409 | 409
|  | т.руб. | 21.677 | 21.677
18.5 | лестничных клеток | шт. | 1005 | 1005
|  | т.руб. | 53.265 | 53.265
18.6 | чердаков | шт. | 195 | 195
|  | т.руб. | 10.335 | 10.335
18.7 | подвалов | шт. | 215 | 215
|  | т.руб. | 11.395 | 11.395
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.