## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.09.2019 по 01.10.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
04.09.19 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.6 | 10 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 16; | ТЕХ | 05.09.19 | 05.09.19
10:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПР-ОБР | 10/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,9; |  | 10:00 | 6:30
|  | от ТК-15 до ТК-25, р/с Опочинина | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18
06.09.19 | ГВС | Весельная д.6 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93,4 | ТЕХ | 06.09.19 | 06.09.19
13:35 |  | ОБРАТНЫЙ 100 | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 20:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
вводт от ТК-41 р\с кв.121
12.09.19 | ГВС | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ТЕХ | 12.09.19 | 12.09.19
15:30 |  | ВВОД 125 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:30 | 0:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | -15 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-103 праямо, р/с14-15 линии
19.09.19 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.30 | 6 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 20.09.19 | 20.09.19
14:10 |  | 250 ПР-ОБР | 1/5 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.1,3 к.2,3 к.3, |  | 10:00 | 9:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 19 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 5 к.3,5 к.4
дефект на обратном трубопроводе вып.20.09.1
9;дефект на обратном трубопроводе выполнено
20.09.19 04-00 Увед.936. Подача ГВС с о
братного трубопровода
25.09.19 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ , д.31к.3 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 1 | ТЕХ | 26.09.19 | 26.09.19
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 350 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 29 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Продление работ Ув.№970;от ТК-21 р-с Корабле
строителей до ТК-70 а р-с Наличная
25.09.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ , д.31к.3 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 1 | ТЕХ | 26.09.19 | 26.09.19
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 350 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 8:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 29 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Продление работ Ув.№970;от ТК-21 р-с Корабле
строителей до ТК-70 а р-с Наличная
25.09.19 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 26.09.19 | 26.09.19
14:40 |  | ТЕПЛОТРАССА 76 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:00 | 2:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-11 лево, р/с Кораблестроителей
30.09.19 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.42 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 30.09.19 | 30.09.19
11:20 |  | РАСПРЕДСЕТЬ 150 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:20 | 18:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-24 лево ,р/с Кораблестроителей
30.09.19 | ЦО | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12 | ТЕХ | 01.10.19
23:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 50 ПР. | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 15:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9
| 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9
Всего | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9
| 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9