## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.01.2020 по 31.01.2020
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
09.01.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 09.01.20 | 09.01.20
4:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПР. Ду100 | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 12:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-11 лево р/с Кораблестроителей
09.01.20 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 09.01.20 | 09.01.20
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 100 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 17:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
11.01.20 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 КОРП.3 | 4 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ТЕХ | 11.01.20 | 11.01.20
14:00 |  | КАМЕРА Т/Ц 125 ПРЯМОЙ | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.3,5 к.3,5 к.4 |  | 23:55 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-61 лево р/с Наличная

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Всего | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3