## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.11.2021 по 30.11.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
02.11.21 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.38 | 6 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | РЕМ | 02.11.21 | 02.11.21
13:10 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 5/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 38; |  | 18:00 | 14:30
|  | Теплоисточник:ТП-1390 | 1 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1;
|  | ТП 1390 |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1,24 к.2,24 к.3
02.11.21 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.38 | 6 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.2; | АВА | 02.11.21 | 02.11.21
13:25 |  | АВАРИЯ НА ТП | 5/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 38; |  | 18:00 | 14:30
|  | Теплоисточник:ТП-1390 | 1 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1;
|  | АВАРИЯ НА ТП 1390 |  | ЖКС1 Уч2 |  | БЕРИНГА УЛ. 22 к.1,24 к.2,24 к.3
10.11.21 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.23 КОРП.1 | 3 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | ТЕХ | 10.11.21 | 10.11.21
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 0/3 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 20:00 | 18:06
|  | ТП 1197 | 8 | ЖКС1 ВО | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2
11.11.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.5 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7 | АВА | 11.11.21 | 11.11.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 16:45
|  | Теплоисточник:ТП-1196 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
дефект в ТП -1196 , к-ки 822,827,961,962
12.11.21 | СЭС | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 4 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | ТЕХ | 12.11.21 | 12.11.21
11:00 |  | ТП развивающийся дефект ТП 1105; ТП 1106 | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17,19 |  | 18:00 | 15:27
|  |  | 4 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
19.11.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 2 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1; | АВА | 19.11.21 | 19.11.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/2 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 |  | 18:00 | 18:58
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
к-ки 190,192,188,189 развивающийся дефект Т
П 1100(Т-1)

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8