## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.03.2021 по 31.03.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
31.03.21 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.6 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 6; | АВА | 31.03.21 | 31.03.21
10:00 |  | АВАРИЯ НА ТП | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13 |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1448 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
дефект в ТП1448;дефект в ТП1448
28.03.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 28.03.21 | 28.03.21
16:00 |  | ДОМ РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 3 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
работы на э/о каб.киоска 180
27.03.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | АВА | 27.03.21 | 27.03.21
11:00 |  | РАБОТА НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ КАБ.КИОСКА | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1112 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ПАР. С 1- 16;КАБ.КИОСК 180
23.03.21 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.2/97 | 5 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 99; | РЕМ | 23.03.21 | 23.03.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП 1234 | 5/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 2/93; |  | 17:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1234, ТП-1448 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97,4,7
14.03.21 | СЭС | ЛИНИЯ 16-Я В.О. Д.11 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | ТЕХ |  | 14.03.21
7:28 |  | ТП нет 2-х фаз | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 8:45
|  | Теплоисточник:ТП-1346 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
03.03.21 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.7 | 8 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12,14,15,17,18,22,7; | АВА | 03.03.21 | 03.03.21
14:07 |  | ОБРЫВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ | 7/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 6 |  | 16:00 | 15:30
|  | Теплоисточник:ТП-1293 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1