## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.03.2021 по 31.03.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
30.03.21 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.29 | 9 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 16,18,20; | ТЕХ | 31.03.21 | 31.03.21
21:50 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,65 к.2; |  | 9:00 | 4:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,31,33,37
ввод от ТК-51 право р/с Северная
29.03.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.49 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | ТЕХ | 30.03.21 | 30.03.21
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 8:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 20 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-65 до ТК-75 р/с
29.03.21 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.19 к. 2 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 19,23 к.1 | ТЕХ | 29.03.21 | 29.03.21
11:30 |  | ВВОД 100 ПРЯМОЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:50 | 19:20
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-46 право,р/с Северная
26.03.21 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 27.03.21 | 27.03.21
22:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 133 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 8:00 | 2:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
26.03.21 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 26.03.21 | 26.03.21
11:25 |  | ТЕПЛОТРАССА 133 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:30 | 12:17
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ремонтные работы перенесены;ввод от ТК-11 ле
во р/с Кораблестроителей
24.03.21 | ЦО | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.98 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 24.03.21 | 24.03.21
11:10 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМАЯ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 19/100,27; |  | 21:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,6,7;
|  | от ТК-12 Ходоркова до ТК-28 р/с Карташихина |  |  |  | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 98;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
18.03.21 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.10,11,12,13) | ТЕХ | 19.03.21 | 19.03.21
22:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 133 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 10:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
18.03.21 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.15 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15(пар.13,14) | ТЕХ | 19.03.21 | 19.03.21
22:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 133 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 12:00 | 10:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
13.03.21 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.21 | 34 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | ТЕХ | 13.03.21 | 13.03.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 33/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 20:00 | 19:29
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,27;
|  | от ТК-10 до ТК-15 р/с Ходоркова |  |  |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
11.03.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.10 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,8; | ТЕХ | 11.03.21 | 11.03.21
14:50 |  | 80 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12 |  | 23:50 | 18:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
05.03.21 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12 | ТЕХ | 05.03.21 | 05.03.21
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-80 | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 17:31
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-41 право р/с 121
05.03.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.8 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,8; | ТЕХ | 05.03.21 | 05.03.21
7:10 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-80 | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 12 |  | 21:00 | 17:26
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-41 право р/с 121
02.03.21 | ЦО | БЕРИНГА УЛ. Д.3 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | ТЕХ | 02.03.21 | 02.03.21
12:40 |  | 80 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:00 | 19:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
от ТК-50 право р/с Северная
02.03.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.49 | 2 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60 | ТЕХ | 03.03.21 | 03.03.21
9:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 700 ПРЯМОЙ | 0/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 15:00 | 14:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 29 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ПРОДЛЕНИЕ УВ№202;от ТК-65 до ТК-75 р/с Налич
ная
01.03.21 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.10 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,9 | ТЕХ | 01.03.21 | 01.03.21
0:10 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-100 | 4/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 10:00 | 9:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-23 лево р/с Опочинина Увед. 193
продление работ до 10-00 01.03.21

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15
| 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6
Всего | 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15
| 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6