## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.12.2021 по 31.12.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
30.11.21 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.9 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 11,9; | ТЕХ | 01.12.21 | 01.12.21
15:15 |  | ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 14 |  | 2:00 | 0:05
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
02.12.21 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.5 | 3 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 6/8; | ТЕХ | 03.12.21 | 03.12.21
16:30 |  | ТЕПЛОТРАССА Подающий ДУ-80 | 3/0 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 5; |  | 3:00 | 2:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10
Продлено устно до 01-30 03.12.21 (Пастухов
)
02.12.21 | ЦО | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.67/69 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | ТЕХ | 03.12.21 | 03.12.21
19:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 5:30 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 23 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
03.12.21 | ЦО | ЛИНИЯ 14-Я В.О. Д.67/69 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 54 | ТЕХ | 03.12.21 | 04.12.21
3:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 6:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
15.12.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.45 КОРП.1 | 16 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | ТЕХ | 16.12.21 | 16.12.21
9:49 |  | 700 ПРЯМОЙ | 8/8 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 20:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 33 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3;
|  |  |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
16.12.21 | ЦО | ЛИНИЯ 18-Я В.О. Д.15 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15; | ТЕХ | 17.12.21 | 17.12.21
17:00 |  | ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 19-Я В.О. 6 |  | 12:00 | 0:05
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
19.12.21 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.5 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | ТЕХ | 20.12.21 | 19.12.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ | 1/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 0:00 | 23:26
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 | ЖКС1 Уч3 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.3
19.12.21 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.5 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.1; | ТЕХ | 20.12.21 | 19.12.21
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 250 ПРЯМОЙ | 1/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7; |  | 0:00 | 23:26
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 | ЖКС1 Уч3 | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.3
20.12.21 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.5 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | ТЕХ | 21.12.21 | 21.12.21
15:00 |  | ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 4:54
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
20.12.21 | ГВС | НАХИМОВА УЛ. Д.5 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2 | ТЕХ | 20.12.21 | 21.12.21
15:00 |  | ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 4:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.12.21 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.29 | 9 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 16,18,20; | ТЕХ | 24.12.21 | 24.12.21
13:13 |  | 150 ПРЯМАЯ | 9/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,65 к.2; |  | 13:00 | 13:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 24 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,31,33,37
26.12.21 | ЦО | ЛИНИЯ 17-Я В.О. Д.68 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ТЕХ | 26.12.21 | 26.12.21
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 150 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 20:37
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.12.21 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.18 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 30.12.21 | 30.12.21
3:00 |  | 150 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 11:00 | 9:25
|  |  | 30 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.12.21 | ЦО | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.80 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 | РЕМ | 29.12.21 | 29.12.21
11:00 |  | ПОДЗЕМКА 50 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 17:45
|  | подземка | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.12.21 | ГВС | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.80 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 79 | РЕМ | 29.12.21 | 29.12.21
11:00 |  | ПОДЗЕМКА 50 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 19:00 | 17:45
|  | подземка | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
29.12.21 | ГВС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.18 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | РЕМ | 30.12.21 | 30.12.21
21:45 |  | 150 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 9:45 | 7:20
|  |  | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 6 | 4 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16
| 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18
Всего | 0 | 0 | 6 | 4 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16
| 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18