## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.05.2021 по 31.05.2021
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
17.05.21 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 4 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9; | РЕМ | 17.05.21 | 17.05.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/2 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 6; |  | 20:00 | 19:53
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,23 к.1
ПРОДЛЕНИЕ
18.05.21 | СЭС | БЕРИНГА УЛ. Д.4 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 4; | АВА | 18.05.21 | 18.05.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/2 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19 |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТП-1325 | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1325 (Т-2)
20.05.21 | СЭС | КОСАЯ ЛИНИЯ Д.24/25 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОСАЯ ЛИНИЯ 24/25 | ТЕХ | 20.05.21 | 20.05.21
10:00 |  | ТП развивающийся дефект ТП 1494 | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 21:00 | 19:00
|  |  | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
20.05.21 | СЭС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.65 КОРП.1 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1 | ТЕХ | 20.05.21 | 20.05.21
10:00 |  | ТП развивающийся дефект ТП 1353 (Т-1) | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:30
|  | Теплоисточник:ТП-1426 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
21.05.21 | СЭС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.65 КОРП.1 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 16; | ТЕХ | 21.05.21 | 21.05.21
12:44 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1,65 к.2 |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТП-1426 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
Продление
24.05.21 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.2/97 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 99; | АВА | 24.05.21 | 24.05.21
7:01 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 2/97 |  | 12:00 | 7:30
|  | Теплоисточник:ТП-1234, ТП-1448 | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
24.05.21 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 11 | ТЕХ |  | 24.05.21
9:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  |  | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1243 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
развивающийся дефект ТП 1243
24.05.21 | СЭС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.1/91 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 91; | ТЕХ | 24.05.21 | 24.05.21
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 4,8; |  | 22:00 | 21:45
|  | Теплоисточник:ТП-1234 | 11 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А
развивающийся дефект ТП 1496
25.05.21 | СЭС | КИМА ПР. Д.9 | 2 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 9; | ПЛА | 25.05.21 | 25.05.21
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 11 |  | 22:00 | 20:45
|  | Теплоисточник:ТП:1463, 1466, 1484 | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
26.05.21 | СЭС | КИМА ПР. Д.13 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 13 | ПЛА | 26.05.21 | 26.05.21
10:00 |  | ТП 1463(Т-2), развивающий дефект ТП 1463 (Т-2). | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1463 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
31.05.21 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 11 | РЕМ | 31.05.21 | 31.05.21
9:00 |  | ТП АВАРИЯ НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТП-1243 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
аварийные работы на ТП 1243

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8