## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.01.2022 по 31.01.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
12.01.22 | ХВС | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.7/8 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 7/8 | ТЕХ | 12.01.22 | 12.01.22
11:20 |  | ВОДОВОД D 50 | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 16:00 | 16:00
|  | Увед №16- Шевченко,8 | 5 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
28.01.22 | ХВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.23 | 6 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 12,14,22; | ТЕХ | 28.01.22 | 28.01.22
16:40 |  | ЗАМЕНА ЗАДВИЖКИ | 6/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:ВОДОКАНАЛ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19,21,23 |  | 20:00 | 19:00
|  |  | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Всего | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0