## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.05.2022 по 31.05.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
17.05.22 | СЭС | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.46 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 45 | ТЕХ | 17.05.22 | 17.05.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1131 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
К-ки 149, 150
19.05.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.3/21 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 17 | ПЛА | 19.05.22 | 19.05.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1293 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1293(Т-2)
23.05.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.19 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 24,26,34; | ПЛА | 23.05.22 | 23.05.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 4/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19; |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1250, ТП-1464 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 33
ТП 1250
25.05.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.29 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2 | ТЕХ | 25.05.22 | 25.05.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1241 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
25.05.22 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 11 | ТЕХ | 25.05.22 | 25.05.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1243 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
26.05.22 | СЭС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.13 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 13,17,20; | РЕМ | 26.05.22 | 26.05.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 5/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ОСТОУМОВА УЛ. 7-9; |  | 18:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1240 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.1
р-ли /1149,4263/ к-к 3537,Р 4146/
26.05.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.25/84 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 23,25/84 | РЕМ | 26.05.22 | 26.05.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:РП-1476 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
каб.разделитель
27.05.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.33 | 2 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 15; | ПЛА | 27.05.22 | 27.05.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/1 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 33 |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1325 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП1279(Т-1)
30.05.22 | СЭС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.56 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13 | РЕМ | 30.05.22 | 30.05.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 21:00 | 20:45
|  | Теплоисточник:ТП-1497 | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
31.05.22 | СЭС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.56 | 2 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; | ТЕХ | 31.05.22 | 31.05.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 2/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62 |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1497 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1497 (Т-2)
31.05.22 | СЭС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.82 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 82 | ТЕХ | 31.05.22 | 31.05.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-11382 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
БКТП 11382

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4