## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.06.2022 по 30.06.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.06.22 | СЭС | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.106 | 6 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,9; | ПЛА | 01.06.22 | 01.06.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 6/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106 |  | 22:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:ТП-1491 | 12 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
02.06.22 | СЭС | ЛИНИЯ 19-Я В.О. Д.22 КОРП.2 | 10 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 11,9; | АВА | 02.06.22 | 02.06.22
10:00 |  | ремонт объектов электро.хозяйства ТП 1239, ТП 1482, ТП 1257 | 10/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 7/8; |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1239, ТП 1482, ТП | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 96,98;
|  | рем.работы ТП-1239, ТП 1482, ТП 1257; |  |  |  | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16,18;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | КАРТАШИХИНА УЛ. 19;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.2,24 к.2
03.06.22 | СЭС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.19 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 19; | ТЕХ | 03.06.22 | 03.06.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.2,24 к.2 |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1257 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
06.06.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.27 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27 | ТЕХ | 06.06.22 | 06.06.22
10:00 |  | РТП 1369 РАБОТА НА РТП 1369 | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
07.06.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 14,16; | ТЕХ | 07.06.22 | 07.06.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 21; |  | 21:00 | 21:30
|  | Теплоисточник:ТП-1342 | 11 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106
к-к 3554 к-к 3598
07.06.22 | СЭС | ОДОЕВСКОГО УЛ. Д.12 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ОДОЕВСКОГО УЛ. 12 | ТЕХ | 07.06.22 | 07.06.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1203 (Т-1) | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
к-ки 3601,3604
07.06.22 | СЭС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.52/15 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 52/15 | РЕМ | 07.06.22 | 07.06.22
13:06 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 15:00 | 13:30
|  |  | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
14.06.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.25/84 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 25/84 | ТЕХ | 14.06.22 | 14.06.22
10:00 |  | рем.работы: каб.киоск№ 196, каб.раз-ль№ 4005 | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 22:00 | 22:00
|  | Теплоисточник:РП-1476 | 12 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
20.06.22 | СЭС | КАРТАШИХИНА УЛ. Д.5 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 20.06.22 | 20.06.22
9:30 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 3/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,9 |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1389 | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1389 (Т-2)
20.06.22 | СЭС | ЛИНИЯ 3-Я В.О. Д.58 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МАКАРОВА НАБ. 34 | ТЕХ | 20.06.22 | 20.06.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 19:00
|  | ТП 1394 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
21.06.22 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.38 | 4 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 38; | ПЛА | 21.06.22 | 21.06.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 4/0 | ЖКС1 ВО | Работающая:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.1; |  | 19:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1390 | 9 | ЖКС1 Уч2 | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 24 к.2,24 к.3
24.06.22 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.27 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 27 | ТЕХ | 24.06.22 | 24.06.22
10:01 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1241 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
КТПН 11618 (РП 1369)

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1