## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.07.2022 по 31.07.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.07.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.19 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 34,36; | ТЕХ | 01.07.22 | 01.07.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 5/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19,21,23 |  | 17:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1250, ТП-1464 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
к-ки 657,3535,3536,3539 р-ли 4007,4029,4046,
4047
11.07.22 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 11.07.22 | 11.07.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
12.07.22 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.29 | 7 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 18; | АВА | 12.07.22 | 12.07.22
10:00 |  | ОБРЫВ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ | 7/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1; |  | 13:00 | 10:50
|  | Теплоисточник:ТП-1426 | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,31,33,37;
|  | АВАРИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ . НЕТ СВЕТА ПО НАСК |  | ЖКС1 Уч3 |  | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 22 к.1
ОЛЬКИМ АДРЕСАМ
13.07.22 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.37 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 18; | АВА | 13.07.22 | 13.07.22
7:00 |  | ДЕФЕКТ НА КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ | 6/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1; |  | 11:00 | 7:20
|  | НЕТ СВЕТА ПО НЕСКОЛЬКИМ АДРЕСАМ | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29,31,33,37
14.07.22 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.25/84 | 7 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 16; | ТЕХ | 14.07.22 | 14.07.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 7/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 36,38,40,42; |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:РП-1476 | 10 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 23,25/84
ТП 1476
14.07.22 | СЭС | ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА НАБ. Д.39 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 19-Я В.О. 6 | ТЕХ | 14.07.22 | 14.07.22
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 19:00
|  | Теплоисточник:ТП-1412 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1457
18.07.22 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.4 | 9 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 6; | ТЕХ | 18.07.22 | 18.07.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 6/3 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 26 к.1,26 к.3,28 к.1, |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1468 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | 28 к.2;
|  | ТП 1468 (Т-2) |  |  |  | НАЛИЧНАЯ УЛ. 37 к.3,37 к.4;
НАХИМОВА УЛ. 4,8 к.3
28.07.22 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.30 | 6 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 49,49 к.2,51; | РЕМ | 28.07.22 | 28.07.22
10:00 |  | АВАРИЯ НА ТП | 4/2 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 30,32,34 |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1384 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
29.07.22 | СЭС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.67 КОРП.1 | 3 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 49 к.2; | РЕМ | 29.07.22 | 29.07.22
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 67 к.1,67 к.2 |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1384 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
к-к 384/ р-ль 4231

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7