## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.09.2022 по 30.09.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
30.09.22 | СЭС | СРЕДНИЙ ПР. В.О. Д.99/18 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 99/18 | АВА | 30.09.22 | 30.09.22
21:20 |  | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 23:50 | 23:00
|  | Вызвана каб.сеть; | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
29.09.22 | СЭС | ЛИНИЯ 20-Я В.О. Д.9 | 2 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9 | ТЕХ | 29.09.22 | 29.09.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1488 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1488 (Т-1)
26.09.22 | СЭС | МИЧМАНСКАЯ УЛ. Д.2 КОРП.1 | 4 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МИЧМАНСКАЯ УЛ. 2 к.1,4; | АВА | 26.09.22 | 26.09.22
10:00 |  | АВАРИЯ НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17,19 |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП 1105 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
09.09.22 | СЭС | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.5 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ОДОЕВСКОГО УЛ. 12 | РЕМ | 09.09.22 | 09.09.22
13:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 16:00 | 16:00
|  | Теплоисточник:ТП-1203 | 3 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
06.09.22 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.17 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17 к.3 | РЕМ | 06.09.22 | 06.09.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 18:00
|  | ТП 1113 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
05.09.22 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.17 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 17 к.3 | РЕМ | 05.09.22 | 05.09.22
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 19:00 | 19:00
|  |  | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3