## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.11.2022 по 30.11.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
16.11.22 | ХВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.37 | 11 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,37, | ТЕХ | 17.11.22 | 17.11.22
23:00 |  | D 150 | 10/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 38,41,43,45 |  | 6:30 | 6:40
|  |  | 7 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
17.11.22 | ХВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.37 | 11 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,37, | ПРО | 18.11.22 | 18.11.22
23:30 |  | ДЕФЕКТ ВОДОПРОВОДА ХВС | 10/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 38,41,43,45 |  | 7:00 | 2:30
|  | ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ГАВАНСКОЙ ДОМ 37 | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
17.11.22 | ХВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.37 | 11 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,37, | ТЕХ | 18.11.22 | 18.11.22
23:30 |  | D 150 | 10/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 38,41,43,45 |  | 7:00 | 2:30
|  | Прицеп-цистерна установлена- Гаванская 37;Пр | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
ицеп-цистерна установлена по адресу; Гаванск
ая д.37
17.11.22 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.37 | 8 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 26,30,32,33,34,35,38, | ТЕХ | 18.11.22 | 18.11.22
23:30 |  | D 150 | 7/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ | 43 |  | 7:00 | 2:30
|  | Прицеп-цистерна установлена по адресу; Гаван | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
с;Прицеп-цистерна установлена по адресу; Гав
анская д.37

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4
| 30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4
Всего | 33 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4
| 30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4