## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.12.2022 по 31.12.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
04.12.22 | ЦО | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.30 КОРП.2 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | РЕМ | 05.12.22 | 04.12.22
11:00 |  | 250 ПРЯМОЙ | 1/4 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3,5 к.3, |  | 12:00 | 21:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 5 к.4
04.12.22 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.30 КОРП.2 | 5 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | РЕМ | 05.12.22 | 04.12.22
11:00 |  | 250 ПРЯМОЙ | 1/4 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3,5 к.3, |  | 12:00 | 18:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 5 к.4
08.12.22 | ЦО | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.3 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 08.12.22 | 08.12.22
14:00 |  | 65 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 3 |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС по обратному трубопроводу
08.12.22 | ГВС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.3 | 3 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,99; | РЕМ | 08.12.22 | 08.12.22
14:00 |  | 65 ПРЯМОЙ | 3/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ОПОЧИНИНА УЛ. 3 |  | 20:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 4 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ГВС по обратному трубопроводу
09.12.22 | ЦО | Парусная д. 2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | ПЛА | 10.12.22 | 10.12.22
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 1000 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 16:25
|  | подключение основной тепловой сети на объект | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
е Парусная д.2
09.12.22 | ГВС | Парусная д. 2 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | ПЛА | 10.12.22 | 10.12.22
13:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 1000 ПР-ОБР | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 16:00 | 16:25
|  | подключение основной тепловой сети на объект | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
е Парусная д.2
09.12.22 | ЦО | Парусная д. 2 | 30 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 52,60; | ПЛА | 10.12.22 | 10.12.22
14:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 1000 ПР-ОБР | 13/17 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, |  | 20:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 27 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 12 к.2,23 к.1;
МОРСКАЯ НАБ. 45,9;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.7;
НАХИМОВА УЛ. 11,7 к.3;
|  |  |  | ЖКС1 ВО |  | БЕРИНГА УЛ. 32 к.1,32 к.3;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 23 к.2;
|  |  |  | ЖКС1 Уч3 |  | БЕРИНГА УЛ. 34;
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1,
19 к.2,22 к.1;
МОРСКАЯ НАБ. 15,17,17 к.2,17 к.3,
19;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.3,45 к.1;
НАХИМОВА УЛ. 1,3 к.2,3 к.3,5 к.3,
5 к.4
21.12.22 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.19 КОРП.2 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, | ТЕХ | 21.12.22 | 21.12.22
19:15 |  | ТЕПЛОТРАССА 80 ОБРАТНЫЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2 |  | 22:00 | 20:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 1 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
работы в ГТП
22.12.22 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 | ТЕХ | 22.12.22 | 22.12.22
12:00 |  | 200 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 22:00
|  |  | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.12.22 | ЦО | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. Д.16 КОРП.1 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 16 к.1; | ТЕХ | 23.12.22 | 23.12.22
6:40 |  | 250 ПРЯМОЙ | 2/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 15 |  | 20:00 | 8:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 2 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
23.12.22 | ЦО | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.7/8 | 9 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 11; | ТЕХ | 24.12.22 | 24.12.22
11:40 |  | 150 ОБРАТНЫЙ | 8/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 10,12; |  | 3:40 | 3:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | СРЕДНИЙ ПР. В.О. 92,96;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 11,16,18,9
23.12.22 | ГВС | СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. Д.7/8 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 24.12.22 | 24.12.22
11:40 |  | 150 ОБРАТНЫЙ | 1/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 16 |  | 3:40 | 3:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 16 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 11 | 4 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12
| 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29
Всего | 0 | 0 | 11 | 4 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12
| 0 | 0 | 5 | 6 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29