## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.02.2023 по 28.02.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.02.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.15 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 15,15 к.2 | РЕМ | 01.02.23 | 01.02.23
10:00 |  | АВАРИЯ НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1471, ТП-1491 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
каб.киоск №814
01.02.23 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.3 КОРП.2 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2; | АВА | 01.02.23 | 01.02.23
19:07 |  | нет 3-х фаз | 1/3 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 3 к.2,3 к.3,5 к.3 |  | 22:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТП-1194 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
03.02.23 | СЭС | КИМА ПР. Д.9 | 3 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 9; | ПЛА | 03.02.23 | 03.02.23
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | КИМА ПР. 11,13 |  | 20:00 | 18:02
|  | Теплоисточник:ТП:1463, 1466, 1484 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1463
03.02.23 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ПЛА | 03.02.23 | 03.02.23
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 20:00 | 18:02
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП 1101 (Т-2)
14.02.23 | СЭС | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.12 | 2 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. 26-28; | СИТ | 14.02.23 | 14.02.23
18:00 |  | обрыв на линии | 0/2 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ОДОЕВСКОГО УЛ. 12 |  | 22:00 | 18:40
|  | обрыв кабельной линии 6 квт | 0 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
22.02.23 | СЭС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.29 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 29 | РЕМ | 22.02.23 | 22.02.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТП-1426 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7