## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.03.2023 по 31.03.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
16.03.23 | СЭС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.27 | 5 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 20,22; | РЕМ | 16.03.23 | 16.03.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 3/2 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 15 к.2; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1471 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29
24.03.23 | СЭС | МАЛЫЙ ПР. В.О. Д.65 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МАЛЫЙ ПР. В.О. 65 к.1 | РЕМ | 24.03.23 | 24.03.23
9:00 |  | ТП ЗАЛИТ ЩИТ | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1426 | 9 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
№4171

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2