## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.06.2023 по 30.06.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.06.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.19 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 19 | РЕМ | 01.06.23 | 01.06.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:к.к №3538, тп 1210 ( | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
01.06.23 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.32 | 20 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10; | АВА | 01.06.23 | 01.06.23
17:15 |  | АВАРИЯ НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ | 19/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 25; |  | 19:30 | 19:00
|  | НЕТ СВЕТА ПО АДРЕСАМ В РАЙОНЕ. | 2 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,9;
|  |  |  | ЖКС1 Уч2 |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 24,26,30,32,33,34,
41;
КАРТАШИХИНА УЛ. 13,17,20,22;
ОПОЧИНИНА УЛ. 33;
ОСТОУМОВА УЛ. 7-9;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.1
06.06.23 | СЭС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 06.06.23 | 06.06.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1100, ТП-1101 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
ТП Т-1 (лест кл №13-16)
13.06.23 | СЭС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.47 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ДЕТСКАЯ УЛ. 11,17 | ПЛА | 13.06.23 | 13.06.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1455, ТП-1255, к. | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2