## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.07.2023 по 31.07.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.07.23 | СЭС | ОПОЧИНИНА УЛ. Д.27 | 6 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 20,22; | РЕМ | 03.07.23 | 03.07.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 4/2 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 15 к.2; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1471 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ОПОЧИНИНА УЛ. 27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 99/18
04.07.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.36 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.3 | РЕМ | 04.07.23 | 04.07.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1379 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
к-к 828/832/948/949
04.07.23 | СЭС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.5 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 15,15 к.2,5,7 | СИТ | 04.07.23 | 04.07.23
11:40 |  | РАБОТА НА ТП | 4/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 12:00
|  | Теплоисточник:ТП-1293 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
повреждения кабеля 6 кв.
06.07.23 | СЭС | БЕРИНГА УЛ. Д.4 | 5 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | БЕРИНГА УЛ. 4,6; | РЕМ | 06.07.23 | 06.07.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 2/3 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 33; |  | 18:00 | 18:00
|  | Теплоисточник:ТП-1325 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,19
13.07.23 | СЭС | ЛИНИЯ 13-Я В.О. Д.2/19 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ЛИНИЯ 13-Я В.О. 2/19 | РЕМ | 13.07.23 | 13.07.23
10:00 |  | трансформаторна РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  | ТП 1433 | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
14.07.23 | СЭС | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. Д.2 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НОВОСМОЛЕНСКАЯ НАБ. 2 | РЕМ | 14.07.23 | 14.07.23
10:00 |  | РАБОТА НА ТП | 1/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 18:00
|  |  | 8 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
30.07.23 | СЭС | ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ УЛ. Д.68 | 3 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 12 к.1, | АВА | 30.07.23 | 30.07.23
2:12 |  | ДОМ ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | 0/3 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ | 12 к.2; |  | 5:00 | 3:00
|  | Теплоисточник:ТП-1418 | 1 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ | МОРСКАЯ НАБ. 9
ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8