## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации ВОДОКАНАЛ за период с 01.08.2023 по 31.08.2023
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
03.08.23 | ХВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.22 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 22 к.2 | ТЕХ | 03.08.23 | 03.08.23
10:40 |  | D 100 | 1/0 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 13:40 | 13:00
|  |  | 3 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ
06.08.23 | ХВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.49 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:ВОДОКАНАЛ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 49 | ТЕХ | 06.08.23 | 06.08.23
3:00 |  | ВОДОВОД D 200 | 0/1 |  | Работающая:ВОДОКАНАЛ |  |  | 6:00 | 5:40
|  |  | 2 |  | Ответствен.:ВОДОКАНАЛ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
ВОДОКАНАЛ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Всего | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1