## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации КАБ.СЕТЬ за период с 01.11.2019 по 30.11.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
06.11.19 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.7 КОРП.1 | 1 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3 | ПЛА | 06.11.19 | 06.11.19
11:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 0/1 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 18:00 | 17:00
|  | ТП 1117 | 6 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
08.11.19 | СЭС | НАХИМОВА УЛ. Д.7 КОРП.3 | 4 |  | Виновная:КАБ.СЕТЬ | НАХИМОВА УЛ. 7 к.3; | ПЛА | 08.11.19 | 08.11.19
11:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/2 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1,36 к.2,36 к.3 |  | 18:00 | 18:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
12.11.19 | СЭС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14 | ПЛА | 12.11.19 | 12.11.19
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/0 |  | Работающая:КАБ.СЕТЬ |  |  | 17:00 | 17:00
|  | ТП 1342;ТП 1342 | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ
28.11.19 | СЭС | ДЕТСКАЯ УЛ. Д.34/90 | 2 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:КАБ.СЕТЬ | ДЕТСКАЯ УЛ. 34/90; | ПЛА | 28.11.19 | 28.11.19
10:00 |  | ТП РАБОТА НА ТП | 2/0 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:КАБ.СЕТЬ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 36 к.1 |  | 17:00 | 17:00
|  |  | 7 |  | Ответствен.:КАБ.СЕТЬ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
КАБ.СЕТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3